## Blad1
Beoordelingsformulier verlengingsexamen C4 Opleverwerkzaamheden Hoofdnet Infra
Datum: | …………………….
Kandidaat: | ……………………. |  | kandidaatnummer: …………………….
Locatie: | ……………………. |  | Gebruikte type OTDR:……………….
Opdracht | Eindterm | Onderwerp | Opmerking/ waarneming | Beoordeling
|  |  |  | O* | V*
| 7.1.6 | Veilig werken: De kandidaat kan zijn werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van zijn eigen veiligheid en die van anderen. (V=geen onveilige situaties veroorzaken, voorkomen van onnodige schade aan apparatuur en gereedschappen)
| 5. | Netwerkconcepten, apparatuur en materialen
| 5.5 | Optische apparatuur
| 5.5.1 | De kandidaat kan de optische niveaus bepalen van optische apparatuur.(V= juiste meetopstelling gemaakt)
| 8. | Oplevering
| 8.6 | De glasvezelverbinding
| 8.6.4 | De kandidaat kan met behulp van een OTDR de reflectie, demping en afstand van alle events, zoals connectoren en lassen, in een glasvezelverbinding bepalen.(V=juiste uitkomsten metingen, waargenomen reflectiedemping. Juiste constatering events)
| 8.7 | Optische connectoren en koppelingen
| 8.7.2 | De kandidaat kan met behulp van diverse reinigingsmiddelen optische connectoren en koppelingen verantwoord reinigen (V= vezelinspectie en reinigingshandelingen juist uitgevoerd).
| 11. | Gereedschappen, meetapparatuur en middelen
| 11.5 | Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)
| 11.5.1 | De kandidaat kan een OTDR volgens de geldende voorschriften fabrikant instellen en gebruiken (V=bepalen van juiste pulsbreedte en juiste golflengte).
| TOTAAL |  |  | 0 | 0
Algehele indruk van de kandidaat (inclusief opmerkingen en eventuele leerpunten, bijv. efficiënt werken):
*Toelichting beoordeling:
O | Onvoldoende: het beoordelingspunt voldoet op 1 punt niet aan de eisen, of bevat meerdere slordigheden, het werk is niet af
V | Voldoende: het beoordelingspunt voldoet aan de eisen, voldoende werktempo
Elk onvoldoende oordeel moet met waarnemingen ondersteund worden. Elk voldoende oordeel moet minimaal worden afgevinkt, een opmerking toevoegen mag. Een algehele indruk moet altijd worden ingevuld en ondersteunt het eindoordeel.
Opdracht |  |  |  | Beoordeling
|  |  |  | O* | V*
theoriedeel |  | Aantal juiste antwoorden:
Eindoordeel:
Er is 1 cruciale beoordelingspunt (cursief en vet gedrukt) en 4 'normale' beoordelingspunten.
Om een voldoende eindoordeel te krijgen moeten:
● alle cruciale punten met een voldoende beoordeeld zijn én
● minimaal 3 ‘normale’ beoordelingspunten (70%) met een voldoende beoordeeld zijn.
Voor het theoriedeel moeten minstens 3 van de 4 vragen goed beantwoord zijn.
Eindoordeel kandidaat nummer: |  |  | Voldoende
T | ……………………. |  | Onvoldoende
Assessor 1: | …………………….
Plaats: | …………………….
Datum: | …………………….
Handtekening:
Assessor 2: | …………………….
Plaats: | …………………….
Datum: | …………………….
Handtekening: