## Blad1
Beoordelingsformulier praktijkexamen B3 Installatiewerkzaamheden wijkvoedingsnet
Datum: | …………………….
Kandidaat: | ……………………. |  | kandidaatnummer: …………………….
Locatie: | …………………….
Opdracht | Eindterm | Onderwerp | Opmerking/ waarneming | Beoordeling
|  |  |  | O* | V*
Algemeen | 7.1 | Installatie werkzaamheden ¦ Algemeen
| 7.1.6 | De kandidaat kan zijn werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van zijn eigen veiligheid en die van anderen. |  |  | 1
| 7.1.5 | De kandidaat voert alle montagewerkzaamheden zo uit, dat effecten die CPD, ingress, reflectie, storingen en onveilige situaties tot gevolg kunnen hebben orden voorkomen. |  |  | 1
1 | 3.1 | Administratie en netwerkregistratie ¦ Algemeen
| 3.1.4 | De kandidaat kan met behulp van de civiel technische tekening (= plattegrond van kastlocaties in de examenruimte) de locatie van het straatmeubilair bepalen. Dit zowel voor bestaande als nieuwe locaties |  |  | 1
| 3.1.5 | De kandidaat kan met behulp van een blokschema of ministerlijst en de installatievoorschriften van de netbeheerder bepalen hoe een kast moet worden opgebouwd en welke materialen hij nodig heeft. |  |  | 1
| 7.8 | Installatie werkzaamheden ¦ AHet wijkcentrum
| 7.8.1 | De kandidaat kan op de voorgeschreven wijze de componenten in een wijkcentrum monteren. |  |  | 1
| 7.8.2 | De kandidaat kan het wijkcentrum met connectorkabels aansluiten op de wijkvoedingsnetkabels |  |  | 1
| 7.8.3 | De kandidaat kan op voorgeschreven wijze en met de voorgeschreven materialen de kast en de kabels voorzien van labeling. |  |  | 1
| 7.8.5 | De kandidaat kan op de voorgeschreven wijze de televoedingspanningvoorziening in het wijkcentrum monteren. |  |  | 1
2a + 2b | 3.4 | Administratie en netwerkregistratie ¦ Ministerlijst
| 3.4.1 | De kandidaat kan op basis van de informatie op de ministerlijst met betrekking tot kastlocatie en kastnummer de locatie van de kast bepalen en controleren of hij de juiste kast heeft geopend. |  |  | 1
| 3.4.2 | De kandidaat kan aan de hand van de voorschriften en met de ministerlijst de juiste tappositie van een aansluiting bepalen. |  |  | 1
| 3.4.3 | De kandidaat kan op voorgeschreven wijze en met de voorgeschreven materialen de kast en de kabels voorzien van labeling. |  |  | 1
| 7.4 | Installatie werkzaamheden ¦ De minister
| 7.4.1 | De kandidaat kan voor diverse types coaxkabels een huisaansluitkabel afmonteren op een multitap. |  |  | 1
| 7.4.2 | De kandidaat kan conform de voorschriften van de netbeheerder de huisaansluitkabels afmonteren op een multitap, dit met in achtneming van de ministerlijst. |  |  | 1
| 7.5 | Installatie werkzaamheden ¦ Koppelingen en connectoren
| 7.5.1 | De kandidaat kan, volgens de geldende voorschriften,een f-connector afmonteren op een 7 mm coaxkabel. |  |  | 1
| 7.5.2 | De kandidaat kan een overgangskoppeling of prefab jumperkabel monteren op een gangbaar type coax 3 of coax 6. |  |  | 1
| 7.7 | Installatie werkzaamheden ¦ De groepsversterker
| 7.7.1 | De kandidaat kan op voorgeschreven wijze, de componenten in een groepversterkerkast monteren. |  |  | 1
| 7.7.2 | De kandidaat kan op de voorgeschreven wijze de groepsversterker middels connectorkabels aansluiten op de wijkvoedingsnetkabels. |  |  | 1
| 7.7.3 | De kandidaat kan op voorgeschreven wijze en met de voorgeschreven materialen de kast en de kabels voorzien van labeling. |  |  | 1
| 7.6 | Installatie werkzaamheden ¦ De eindversterker
| 7.6.1 | De kandidaat kan conform de geldende voorschriften van de netbeheerder, de componenten in een eindversterkerkast monteren. |  |  | 1
| 7.6.2 | De kandidaat kan de eindversterker met een connectorkabel aansluiten op een wijkvoedingsnetkabel. |  |  | 1
| 7.6.3 | De kandidaat kan op de juiste wijze en met de voorgeschreven materialen de kast en de kabels voorzien van labeling. |  |  | 1
| 8.3.4 | De kandidaat kan met behulp van een duspol op de juiste wijze de aan-afwezigheid van de televoeding spanning bepalen. |  |  | 1
|  |  | TOTAAL | 0 | 22
Algehele indruk van de kandidaat (inclusief opmerkingen en eventuele leerpunten, bijv. efficiënt werken):
*Toelichting beoordeling:
| O | Onvoldoende: het beoordelingspunt voldoet op 1 punt niet aan de eisen, of bevat meerdere slordigheden, het werk is niet af
| V | Voldoende: het beoordelingspunt voldoet aan de eisen, voldoende werktempo
Elk onvoldoende oordeel moet met waarnemingen ondersteund worden. Elk voldoende oordeel moet minimaal worden afgevinkt, een opmerking toevoegen mag. Een algehele indruk moet altijd worden ingevuld en ondersteunt het eindoordeel.
Eindoordeel:
Er zijn 8 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt) en 14 'normale' beoordelingspunten.
Om een voldoende eindoordeel te krijgen moeten:
● alle cruciale eindtermen met een voldoende beoordeeld zijn én
● minimaal 10 ‘normale’ beoordelingspunten (>70%) met een voldoende beoordeeld zijn.
| Eindoordeel kandidaat nummer: |  | Voldoende
| T | ……………………. | Onvoldoende
| Assessor 1: | …………………….
| Plaats: | …………………….
| Datum: | …………………….
Handtekening:
| Assessor 2: | …………………….
| Plaats: | …………………….
| Datum: | …………………….
Handtekening: